住院部D区病房动力电源电缆招标要求

一、资质要求

提供合法有效的公司营业执照、税务登记证、法人授权委托文书、委托人身份证原件及复印件等相关资质证明(所有证件需加盖竞标单位公章)。

二、具体要求

- 1、240平方五芯铜线电缆110米（规格：YJV4×240＋1×120），限价：不高于768元/米；

- 2、95平方五芯铜线电缆110米（规格：YJV4×95＋1×50），限价：不高于318元/米；

- 3、95平方、240平方接线铜鼻子各10个（市场价约6-10元/个），限价：不高于10元/个；

- 三、动力电源电缆品牌要求：金杯电缆、湘江电缆