利器盒、垃圾桶招标要求

一、资质要求

提供合法有效的公司营业执照、税务登记证、法人授权委托文书、委托人身份证原件及复印件等相关资质证明(所有证件需加盖竞标单位公章)。

二、具体要求

品牌：康源和新越。产品采用全新高密度聚丙烯，不含PVC,安全美观无异味，结构稳定,具有使用方便、安全、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧。符合国家HJ421-2008标准 密封包装的医疗废物专用硬质容器。根据医院要求生活垃圾桶可以印制单位Logo，根据医院要求生活垃圾桶可以印制垃圾分类标识（图案和文字）。

- 限价

- 5L利器盒单价不高于6.5元/个

- 8L利器盒单价不高于9元/个

- 15L利器盒单价不高于11元/个

- 70L医疗垃圾桶单价不高于150元/个

- 30L医疗垃圾桶单价不高于105元/个

120L生活垃圾桶单价不高于169元/个

240L生活垃圾桶单价不高于270元/个