- 技术参数：

| 双通道脊柱内镜手术配套器械技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 灭菌方式 |
| 1 | 咬骨钳 | 把 | 1 | 钳口工作宽度3mm,钳口130° | 高温高压 |
| 2 | 咬骨钳 | 把 | 1 | 头端上翘≥5° ,工作宽度3mm,钳口130° | 高温高压 |
| 3 | 脊柱手术用神经拉钩 | 支 | 1 | 前端弯曲90° | 高温高压 |
| 4 | 骨膜剥离器 | 支 | 1 | 一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞5.5mm | 高温高压 |
| 5 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 支 | 1 | φ12.5x30 | 高温高压 |
| 6 | 脊柱微创手术通道扩张管 | 支 | 1 | φ12.5x50 | 高温高压 |
| 7 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径5mm | 高温高压 |
| 8 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径7mm | 高温高压 |
| 9 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径9mm | 高温高压 |
| 10 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径11mm | 高温高压 |
| 11 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径13mm | 高温高压 |
| 12 | 扩张式通道管 | 支 | 1 | 直径15mm | 高温高压 |
| 13 | 镜子 | 支 | 1 | 30° | 低温等离子 |
| 14 | 护鞘 | 支 | 1 | 双通道专用，可360°旋转 | 低温等离子 |
| 合计 |  |  | 14 |  |  |

二、商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：15天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，必须是2021年生产的全新设备，质保一年，质保期内每年巡检两次。