十二导动态心电盒子（十二导标准记录器）

一、技术参数

1、 多种记录器型号可供选择，产品性能可靠，并获得中国CFDA认证、美国FDA认证及欧盟CE认证等多项国际认证。

2、3导及12导多种记录器型号可供选择，可采集各种起搏器信号。

3、 心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数，注册证需对采样率予以体现。

4、 3导12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。

5、记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本。

6、 USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。

7、 三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。

8、 电源1节7号电池。

9、特殊事件按钮、心电采集指示灯。

10、 迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）。

11、支持晚电位数据采集。

12、支持向量心电数据采集。

13、 支持PC实时查看十二导波形质量，更大屏幕可实时同步观察十二导记录质量。

*14、必须支持心电图室现有迪姆心电网络软件

动态心电记录器 配置清单

| 序号 | 名 称 | 配 置 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态记录器 |  | 2 |
| 2 | 动态导联线 | 12导 | 2 |
| 3 | 记录盒外套 | 含背带 | 2 |
| 4 | 操作说明书 |  | 1 |
| 5 | 保修卡 |  | 2 |
| 6 | 合格证 |  |  |

二、商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，必须是2021年生产的全新设备，质保三年，质保期内每年巡检两次。