娄底市中心医院

中央空调系统及净化空调系统维保保修服务项目

# 采购需求

| 包号 | 包名称 | 简要技术要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 医院A、B、D、E区、门诊楼中央空调系统和净化空调系统维保保修 | A、B、D、E区、门诊楼中央空调及净化空调主机保养保修，中央空调水系统进行水处理，冷却塔清洗保养保修，水泵及电控柜保养保修，风机盘管、空调风柜、新风风柜保养保修等，详见采购文件 | 2年 |

# 供应商资格要求

- 供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，并满足以下条件

  - 要求供应商提供有效的《营业执照》《税务登记证》《组织机构代码证》副本（如供应商已办理三证合一或五证合一，只需提供有统一信用代码的《营业执照》副本）；

  - 要求供应商提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 要求供应商具备空调产品售后服务专业承包能力（在营业执照经营范围中体现）；

  - 要求供应商提供国家行业协会颁发的具有中国设备维修安装运行企业能力（制冷空调）等级证书A类Ⅱ级及以上资质证书。具有集中空调通风系统运维清洗消毒资质证书；

  - 要求供应商提供2021年5月至今，至少2个不相同的医院中央空调系统（包含制冷主机维保、风机盘管清洗、空调水系统水处理等内容）维保业绩。提供维保内容中含开利空调离心机组、螺杆机组和特灵空调的离心机组、螺杆机组每种1个维保业绩。提供合同案例复印件并加盖单位章；

  - 要求供应商的服务人员＞3人且服务人员需具有制冷与空调作业证、电工作业证、焊接与热切割作业证、水处理、清洗消毒等技能证书。供应商须提供近3个月内为服务人员缴纳社会保险的凭证，提供有效期内的证件复印件及证书颁发部门网站查询截图，相关证明文件均需加盖单位章；

  - 供应商需保证开利空调、特灵空调厂家能为其提供技术支持，提供厂家对本项目开具的技术支持证明文件。