## 包1
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 预算 | 数量 | 预算总价
1 | 上颌窦提升器 | 175×φ3.1，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压 1.总长175mm，头宽3.1mm，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 408 | 1 | 408
2 | 上颌窦提升器 | 175×φ3.8，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压 1.总长175mm，头宽3.8mm，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 408 | 1 | 408
3 | 上颌窦提升器 | 175×φ4.5，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压 1.总长175mm，头宽4.5mm，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 408 | 1 | 408
4 | 上颌窦提升器 | 175×φ5，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压 1.总长175mm，头宽5mm，凹头，弯杆，带定位套，骨挤压。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 408 | 1 | 408
5 | 舌钳 | 170，直 1.长度170mm，头部圆形直径28mm，头部厚度3.6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 | 149.17 | 3 | 447.51
6 | 丁字形牙挺 | 2#，右 1.总长130mm，头宽8.5mm，牙挺头部右倾10°，呈丁字形。 2.用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 47.6 | 1 | 47.6
7 | 丁字形牙挺 | 3#，左 1.总长130mm，头宽10mm，牙挺头部左倾10°，呈丁字形。 2.用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 47.6 | 1 | 47.6
8 | 牙根尖挺 | 1# 空心六角柄 1.总长170mm，直，头宽2mm。空心手柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 51 | 2 | 102
9 | 拔牙钳 | 69#，成人，镶鳃式（下颌残根钳） 1.总长190mm，45°弯头，头宽2.2mm，弯头高度29mm。钳柄弯曲。 2.适用于拔除碎片或小牙根。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 161.5 | 2 | 323
10 | 拔牙钳 | 65#，成人，镶鳃式（上颌残根钳） 1.总长190mm，钳头双弯，头宽1.6mm。头部细长，钳柄直形。 2.适用于拔除上颌牙根。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 175.95 | 2 | 351.9
11 | 拔牙钳 | 3#，儿童，镶鳃式 1.总长155mm，直头，头宽3.6mm，钳头双弯。 2.适用于拔除儿童上颌切牙及牙根。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 175.95 | 2 | 351.9
12 | 拔牙钳 | 8#，成人，镶鳃式 1.总长190mm，30°弯头，头宽5mm，闭合后头部间隙4.5mm。钳柄弯曲。 2.适用于拔除上颌双尖牙。 3.应以17-4或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 4.外表面镜面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.2µm。 | 175.95 | 2 | 351.9
13 | 牙科剪 | 110 直头 金冠 1.总长110mm，直头，金冠剪。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 34 | 2 | 68
14 | 牙科剪 | 110 弯头 金冠 1.总长110mm，弯头，金冠剪。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 34 | 3 | 102
15 | 口腔麻醉注射架 | 钩头 1.总长140mm，钩头，公制/英制螺纹，丝头可换。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 117.3 | 20 | 2346
16 | 口腔麻醉注射架 | 尖头 1.总长140mm，尖头，公制/英制螺纹，丝头可换。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 117.3 | 20 | 2346
17 | 牙龈分离器 | 双头 1.总长180mm，双头，头宽为2.2mm，弯头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 25.42 | 10 | 254.2
18 | 技工钳 | 粗丝切断 1.总长120mm，用于剪断粗丝，钳柄带皮套。 2.应以32Cr13Mo或其他不锈钢材料制成。 3.表面刷光，粗糙度不低于0.4µm。 | 78.2 | 3 | 234.6
19 | 牙用镊 | 160，单弯，有定位 1.长度160mm，头部宽度1mm，头部厚度1mm，头部单弯，有定位。 2.应以20Cr13、17-4PH或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面电镀处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 17 | 5 | 85
20 | 正畸托槽定位器 | 星形，后牙用 1.总长64mm，星形，后牙用。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 63.75 | 3 | 191.25
21 | 托槽夹持镊 | 125，颊面管 1.总长125mm，头宽0.5mm，用于夹持颊面管。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 127.5 | 5 | 637.5
22 | 牙用尺 | 金属卡尺 1.总长105mm，角形，测量范围0-10mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 76.24 | 2 | 152.48
23 | 去冠器 | 自动去冠器 双头1.总长155mm，自动。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 183.77 | 1 | 183.77
24 | 骨凿 | 140×4，直，双斜刃 1.总长140mm，头宽4mm，直，双斜刃，扁柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 410.55 | 2 | 821.1
25 | 牙骨凿 | 1#，160,牙周，单面刃 1.总长160mm，牙周，头宽5mm，弯头，单面刃。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 323 | 3 | 969
26 | 牙骨凿 | 3#，160,牙周，单面刃 1.总长160mm，牙周，头宽5mm，弯头，单面刃。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 323 | 3 | 969
27 | 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 1.牙用不锈钢丝，Φ0.5，50g。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 15.64 | 3 | 46.92
28 | 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 0.6 50g 1.牙用不锈钢丝，Φ0.6，50g。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 15.64 | 3 | 46.92
29 | 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 0.7 50g 1.牙用不锈钢丝，Φ0.7，50g。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 15.64 | 3 | 46.92
30 | 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 0.8 50g 1.牙用不锈钢丝，Φ0.8，50g。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 15.64 | 3 | 46.92
31 | 牙用不锈钢丝 | 牙用不锈钢丝 0.9 50g 1.牙用不锈钢丝，Φ0.9，50g。 2.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 15.64 | 3 | 46.92
32 | 牙用镊 | 咬合纸镊，直 1.总长155mm，头宽4mm，直，有齿，咬合纸镊。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 87.97 | 5 | 439.85
33 | 拉钩 | 200×15×40×135° 1.总长200mm，头宽15mm，高40mm，45°。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 204 | 4 | 816
34 | 拉钩 | 200×15×35×90° | 204 | 4 | 816
35 | 唇颊牵开器 | 弯，板式 1.总长200mm，头宽15mm，高35mm，90°。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 78.2 | 4 | 312.8
36 | 研光器 | 1.5#，2#，双头，八角柄 1.总长170mm，双头，球头，头宽1.5/2mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 42.5 | 5 | 212.5
37 | 研光器 | 1.5#，4#，双头 1.总长170mm，双头，1.5mm球头/4#水滴头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 46.92 | 5 | 234.6
38 | 牙用尺 | 测量范围:0-120，牙科垂直距离尺 1.总长200mm，测量范围0-120mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 144.5 | 2 | 289
39 | 骨膜剥离器 | 200，圆头，V型头，扁柄 1.总长200m，圆头头宽11.5mm,V形头宽3mm，弯头，扁柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4μm。 | 238 | 3 | 714
40 | 骨膜剥离器 | 190，圆头，铲形，圆柄 1.总长190mm，双头，头宽5.5/10mm，圆头/铲形，圆柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 289 | 3 | 867
|  | 合计 |  |  | 17951.66

## 包2
产品名称 | 规格型号 | 预算单价 | 数量 | 预算总金额 | 图片
骨膜剥离器 | 180，宽4/6，圆柄 1.总长180mm，双头，头宽4/6mm，圆头，圆柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 204 | 10 | 2040
吸唾管 | φ4 1.总长200mm，直径4mm，头部角弯，圆柄，有防堵芯。 2.配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 3.应以12Cr18Ni9或GB/T4237标准中规定的材料制成。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 127.5 | 5 | 637.5
消毒盒 | 205×122×23 1.总长205mm，宽122mm，高23mm，10支装。 2.用于对器械清洗、消毒、包装、灭菌时起到装载存储的作用。 3.应以06Cr19Ni10或GB/T4237标准中规定的材料制成。 4.外表面亮光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 273.7 | 20 | 5474
玻璃离子充填器 | 170×Φ0.85×Φ1，弯，双头 1.总长170mm，双头，弯，头宽Φ0.85/Φ1mm。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面抛光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 93.5 | 10 | 935
剔挖器 | 2#，双弯，双头，八角柄 1.总长170mm，双弯，头宽1.2mm，双头。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 17.6 | 10 | 176
剔挖器 | 3#，双弯，双头，八角柄 1.总长170mm，双弯，头宽1.4mm，双头。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 17.6 | 10 | 176
粘固粉充填器 | 2# 双头 八角柄 1.总长170mm，双头，镰形/倒锥形，头宽3.5/1.5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 17.6 | 15 | 264
根管充填器 | 1#/3#，垂直加压，双头，0.35，0.45 1.总长170mm，垂直加压，双头，0.35，0.45。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 43.98 | 20 | 879.6
牙科树脂充填器 | 树脂修正，八角柄 1.总长185mm，双头，头宽1.5/2.3mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 23.8 | 20 | 476
根管充填器 | 1#，侧压，单头，0.3，八角柄 1.总长145mm，侧压，单头，0.3。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 23.8 | 20 | 476
根管充填器 | 5#/7#，垂直加压，双头，0.5，0.75 1.总长170mm，垂直加压，0.5，0.75。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 43.98 | 20 | 879.6
剔挖器 | 4#，双弯，双头，八角柄 1.总长170mm，双弯，头宽1.6mm，双头。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 17.6 | 10 | 176
剔挖器 | 6#，双弯，双头，八角柄 1.总长170mm，双弯，头宽2.2mm，双头。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 17.6 | 10 | 176
牙科树脂充填器 | 树脂修正 1.总长185mm，双头，头宽1.5/2.3mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 34.2 | 10 | 342
牙龈分离器 | 牙龈圧排，有齿圆头，双头 1.总长180mm，双头，有齿圆头，头宽为2.5mm，弯头。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 72.25 | 10 | 722.5
粘固粉充填器 | 2# 双头 八角柄 1.总长170mm，双头，镰形/倒锥形，头宽3.5/1.5mm。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.6µm。 | 17.6 | 10 | 176
牙刮匙 | 3# 双弯铲形 双头 八角柄 1.总长190mm，头宽3.5mm，双弯铲形，双头。 2.用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 29.33 | 10 | 293.3
牙刮匙 | 4# 双弯铲形 双头 八角柄 1.总长190mm，头宽4.5mm，双弯铲形，双头。 2.用于口腔手术中撬除牙残根或碎根尖、刮除软组织。 3.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 4.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 29.33 | 10 | 293.3
牙周袋探针 | 1-15mm 1.总长165mm，1-15，滚花圆柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 34 | 10 | 340
牙周袋探针 | 球形，（3.5-5.5-8.5-11.5） 1.总长155mm，3.5-5.5-8.5-11.5，球头，滚花圆柄。 2.应以20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 59.5 | 5 | 297.5
牙龈剪 | 双弯 1.总长130mm，双弯。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 41.65 | 2 | 83.3
牙龈剪 | 130直 1.总长130mm，直头。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 35.19 | 2 | 70.38
牙龈刀 | 1#，切除，斧刃左 1.总长160mm，斧刃，左，头宽8mm，六角手柄。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 29.33 | 2 | 58.66
牙龈刀 | 2#，切除，斧刃右 1.总长160mm，斧刃，右，头宽8mm，六角手柄。 2.应以40Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 29.33 | 2 | 58.66
骨刮匙 | 180×2×4，直头，弯头 1.总长180mm，双头，头宽2/4mm，圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 255 | 1 | 255
骨刮匙 | 180×3×5，直头，弯头 1.总长180mm，双头，头宽3/5mm，圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 255 | 1 | 255
骨刮匙 | 180×4×6，直头，弯头 1.总长180mm，双头，头宽4/6mm，圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 255 | 1 | 255
刮治器 | 13#-14#，双头，实心圆柄 1.总长175mm，13#-14#，双头，实心圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 49.3 | 5 | 246.5
刮治器 | 11#-12#，双头，实心圆柄 1.总长175mm，11#-12#，双头，实心圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 49.3 | 5 | 246.5
刮治器 | 7#-8#，双头，实心圆柄 1.总长170mm，7#-8#，双头，实心圆柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 49.3 | 5 | 246.5
刮治器 | 5#-6#，双头，实心圆柄 1.总长170mm，5#-6#，双头，硅胶柄。 2.应以32Cr13Mo或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度48-53HRC。 3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µm。 | 49.3 | 5 | 246.5
| 合计 |  |  | 17252.3

## 包3
产品编码 | 产品名称 | 规格型号 |  | 预算单价 | 数量 | 预算总价 | 图片
| 牙周病手术器械包 | 刮治器1把 | 1#-2#，双头，实心圆柄 | 684.09 | 1套 | 684.09
|  | 刮治器1把 | 3#-4#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 5#-6#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 7#-8#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 9#-10#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 11#-12#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 13#-14#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 15#-16#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 17#-18#，双头，实心圆柄
|  | 消毒盒1个 | 205×122×23
| 牙种植手术器械包 | 手术刀柄 1把 | 3# | 4168 | 2套 | 8336
|  | 整形镊1把 | 120×1，直，有齿
|  | 帕巾钳1把 | 110，尖头
|  | 止血钳1把 | 125，直蚊，全齿
|  | 持针钳1把 | 140，直，细针
|  | 牙用镊1把 | 160，双弯，有定位
|  | 牙槽咬骨钳1把 | 圆口
|  | 牙龈剪1把 | 130，弯
|  | 牙龈剪1把 | 双弯
|  | 口镜1把 | 4# 平光 耐高温
|  | 口镜1把 | 口镜柄
|  | 牙刮匙1把 | 2#，双弯铲形，双头
|  | 牙刮匙1把 | 3#，双弯铲形，双头
|  | 刮治器1把 | 13#-14#
|  | 牙周袋探针1把 | 扁刻，（1-10）
|  | 牙骨锤1把 | 150
|  | 唇颊牵开器1把 | 弯，板式
|  | 牙用尺1把 | 测量范围：0-20，弯头，分规式
|  | 吸引管1把 | 带硅胶管
|  | 吸唾管1把 | Ф5
|  | 骨膜剥离器1把 | 190，宽6/4，圆头/平刃，牙用
|  | 骨膜剥离器1把 | 200，宽5/8，双头，圆柄，牙用
|  | 骨膜剥离器1把 | 200，双头，圆头/铲形，圆柄，牙用
|  | 骨膜剥离器1把 | 双头，200×11，锐口，200×12，钝口，牙用
|  | 置骨器1把 | 30×φ40
|  | 牙骨凿1把 | 2#，160,牙周，双面刃
| 牙科树脂充填器械包 | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，测量/充填，空心圆柄 | 762.45 | 5套 | 3812.25
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，探针/造型，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，精细充填/造型，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，充填/研光，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂修正，空心圆柄
| 牙科树脂充填器械包 | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，测量/充填，防粘，空心圆柄 | 1055.7 | 1套 | 1055.7
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，探针/造型，防粘，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，精细充填/造型，防粘，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂充填，充填/研光，防粘，空心圆柄
|  | 牙科树脂充填器1把 | 树脂修正，防粘，空心圆柄
| 型牙周翻瓣术套装 | 手术刀片1把 | 12# | 2448 | 1套 | 2448
|  | 手术刀片1把 | 15#
|  | 精细手术剪1把 | 140，弯尖，小血管
|  | 显微持针钳1把 | 140×0.4，自锁，弯型
|  | 持针钳1把 | 180，直，粗针
|  | 牙用镊1把 | 160，单弯，有定位
|  | 口镜1把 | 5# 平光 耐高温
|  | 口镜1把 | 口镜柄
|  | 牙刮匙1把 | 3# 双弯铲形 双头 八角柄
|  | 刮治器1把 | 1#-2#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 3#-4#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 7#-8#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 11#-12#，双头，实心圆柄
|  | 刮治器1把 | 13#-14#，双头，实心圆柄
|  | 牙周袋探针1把 | （1-15）
|  | 吸唾管1把 | Φ3
|  | 骨膜剥离器1把 | 180，宽4/6，圆柄
|  | 手术刀柄1把 | 170，直型
|  | 骨刮匙1把 | 180×3×5，直头，弯头
| 型显微牙周手术套装 | 显微镊1把 | 185×0.4，弯型，平台，圆柄 | 3060 | 1套 | 3060
|  | 显微剪1把 | 160，弯型，簧式
|  | 显微持针钳1把 | 140×0.4，自锁，直型
|  | 显微持针钳1把 | 180×0.4，自锁，直型
|  | 牙用镊1把 | 160，单弯，有定位
|  | 手术刀柄1把 | 140，直型，圆柄
|  | 合计 |  |  |  | 19396.04