娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院门诊药房自动化设备维保服务招标文件

二〇二五年二月

- 第一章 投标邀请

- 门诊药房自动化设备维保服务项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：门诊药房自动化设备维保服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 6、中标人必须配合完成电子卖场直购程序。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 设备名称 | 服务期限 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊药房自动化设备维保服务 | 2年 | 60 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

- 1、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速发药系统 | IRON-1200 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 2 | 智能调配机 | IRON-108 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 2 |
| 3 | 独立高速发药机 | IRON-G100 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 4 | 嵌入式高速发药机 | IRON-G46 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 1 |
| 5 | 全自动发筐机 | IRON-FK18 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 2 |
| 6 | 整处方传输传送 | IRON-ZCF | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 7 | 智能前台发药系统 | IRON-D | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 8 | 地轨传输系统 | IRON-ZFD | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 9 | 麻精药品管理机 | IRON-MJ09 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 10 | 排队叫号系统 | AutoQueueV1.0 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 2 |
| 11 | 结构化医嘱打印系统 | SmartPrint V1.0 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 1 |

- 其他要求

| 序号 | 投标响应参数 |
| --- | --- |
| 1 | 服务类型： 全保服务：包括维修、配件、安装调试、定期保养、紧急维护、技术支持、人工税费等所有费用，采购人不再支付额外费用。 |
| 2 | 投标人提供专业工具、派遣专业人员，每年提供不限次数的人工上门维修服务。 |
| 3 | 中标人对使用人员和医院维护人员给予必要的培训指导，并做好培训记录。 |
| 4 | 中标人提供定期保养计划，定期进行维护与保养（每年至少不低于4次）定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维护和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。保养完成后，中标人需做好保养报告的记录，经采购人进行签字验收后，定期向设备维修科进行资料移交作存档及结算处理。 |
| 5 | 投标单位必须具备配件仓库，保持配件充足，提供的备件必须为与原设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到设备运行标准。 |
| 6 | 服务时间：周一至周日。紧急维护：乙方为甲方提供在线支持、现场维护及零备件更换。初次电话响应时间：10分钟；一般故障必须在5小时内派出技术人员至达现场解决问题，疑难故障24小时内解决。维修完成后，中标人需做好维修工单及保养报告的记录，采购人派人进行签字验收，并定期向设备维修科进行资料移交作存档及结算处理。 |
| 7 | - 本项目不统一组织现场勘查，投标单位须自行与我院联系，了解我院门诊药房设备现在状态及院方要求并在响应文件中作出声明函。提供现场勘察图片及现场勘察证明。 |
| 8 | 对设备进行潜在的隐患分析，保证设备正常开机率达95%以上（即总停机不超过18天），每超一天则保修期往后顺延5天。(以自然日算）每年度提供设备运行分析报告，经采购单位签字验收后作为结算依据。 |
| 9 | 合同期内医院享受厂家最新软件版本的免费升级。 |

3、付款方式：按半年度支付，乙方应向甲方提供合法的发票，甲方应于合同生效后每半年内内付一次款。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

门诊药房自动化设备维保采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：

联系电话：

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过（□公开招标☑医院公开挂网□医院院内议价□湖南政府采购电子卖场竞价）方式采购 门诊药房自动化设备维保服务 ，乙方为中标/中选供应商，项目编号：          。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购门诊药房自动化设备维保服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条  服务内容

- 1.1 维保设备信息：详见附件。

1.2 维保服务类型：设备整机及软件系统全保服务。

1.3 维保服务范围：

1.3.1 保养维护：乙方为甲方提供定期保养计划，定期进行维护与保养（每年至少不低于4次）定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维护和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。

1.3.2 维修服务：维保设备发生的全部故障及所有配件、易耗品、耗材更换均属乙方保修服务范围。

1.3.3 维保服务期限内，乙方应为本合同设备相关软件提供最新软件版本的免费升级服务和维护服务。

1.3.4 保养完成后，乙方需做好保养报告的记录，经甲方进行签字验收后，定期向甲方设备维修科进行资料移交作存档及结算处理。

1.4 服务要求：

1.4.1 整体要求：

1.4.1.1 确保服务期内每台设备总开机率均达95%及以上，按照365天/年、24小时/天计算，即正常开机应达到347天/年及以上，正常开机每少1天则本合同服务期限自动免费延长5天。

1.4.1.2 开机率的界定以每台设备在协议期开机累计天数除以服务期天数。如乙方在甲方报修后3日内提供了备品并正常使用，则期间不计停机天数。如因乙方原因导致甲方设备带病运行，期间运行天数按50%计算停机天数。

1.4.2 保养维护要求：

1.4.2.1 定期保养维护每年不少于4次，每季度不少于1次，每次保养必须更换干燥剂等常规易耗品。

1.4.2.2 每次维护作业后，填写详细维护记录，如实反映设备运行状况，并由甲方签字确认并留存甲方存档，同时乙方需在甲方电子记录单上登记备案。每年度提供设备运行分析报告，经甲方签字验收后作为结算依据。

1.4.2.3 维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知甲方并维修排除。

1.4.3 维修服务要求：

1.4.3.1 维保服务方式及要求：现场服务、远程技术服务及零备件更换。

1.4.3.1.1 乙方每年为甲方提供365天×24小时（不受节假日影响）的免费远程（电话、微信等互联网远程支持）技术服务，乙方指定       （联系电话       ，微信号         ）专门负责与甲方联系维修服务。

1.4.3.1.2 如通过远程无法解决时，乙方应为甲方提供现场服务。紧急维护，乙方应在接在甲方通知（包括电话、微信通知）时起10分钟响应，如通过远程无法解决，一般故障必须在接到甲方通知时起5小时内派出技术人员到达现场解决问题；疑难故障必须在接到甲方通知时起24小时内解决。如需要大修在24小时无法解决，则应在接到甲方维修通知时起3日内为甲方提供同品质备用机，并在接到维修通知时起5天内完成维修（含在途时间）；如乙方未在前述时间内完成维修服务，甲方有权委托第三方完成，第三人维修产生的费用由乙方承担，且甲方有权从应付款项中扣除。维修完成后，乙方应做好维修工单及保养报告的记录，甲方派人进行签字验收，乙方须定期向甲方设备维修科进行资料移交作存档及结算处理。

1.4.3.1.3 乙方根据故障情况判断是需要修理还是更换配件后，应先告知甲方且经甲方书面确认后方可开始修理或更换工作，更换配件产生的全部费用由乙方承担，所换配件和耗材需拍图上传至甲方电子文档。

第二条  维保服务期限

维保服务期限为贰年，自 2025  年    月      日起至 2026 年   月      日止。

- 第三条  甲方的权利和义务

- 3.1 有权监督、管理、定期检查乙方的维保服务，对乙方的每次保养、维修进行验收。甲方医疗设备维修中心和设备科室在乙方提供的维护记录单、维修记录单上共同签字确认方为该次服务验收合格，如验收不合格，甲方有权要求乙方无条件在 5 日内整改到位、更换不称职人员。

- 3.2 及时、如实告知乙方维保设备的运行情况及故障现象，发现设备故障时立即停止使用以防止故障情况的加重与扩大，并及时将故障情况通报乙方。

3.3 为乙方提供工作上的便利，确保乙方现场服务时供水、供电等辅助保障。

- 第四条  乙方的权利和义务

4.1 指派专业技术人员提供维保服务，确保服务期内维保设备功能正常、部件完整、技术性能达标、检测报告完整。

4.2 承诺所换配件、易耗品、耗材均为来源合法合规的原厂全新正品，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备配件需提供真实有效的海关报关单，其他设备配件需提供产品合格证），换下的旧件经甲方同意后可由乙方保留。

- 第五条  知识产权

- 乙方确保履行本合同期间不侵犯第三方知识产权，如因乙方侵权导致第三方向甲方主张权利，由此给甲方造成的包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿款、补偿款、诉讼费、律师费、差旅费等全部经济损失，均由乙方承担。

- 第六条  付款时间、方式

6.1 本合同维保服务费用总计人民币         元整（小写：     元），已包含乙方履行本合同产生的维修费、检测费、配件费及更换费、运输费、装卸费、人工费、上门费、工时费、差旅费、税费等所有费用，甲方不再就设备维保服务额外支付任何其他费用。

6.2 甲方通过银行转账方式分四期支付费用至乙方指定账户：每半个合同年度期满后   天内，甲方向乙方支付人民币       元整（小写：     元）。

- 6.3 乙方指定收款银行账户的开户名：                   ；开户银行：            ； 账号：                      。

- 6.4 乙方应在甲方每次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的与当次付款金额相对应的增值税普通发票；如乙方未按约定提供发票，甲方有权拒绝付款且不视为逾期付款，由此产生的不利后果均由乙方自行承担。

- 第七条  风险承担

- 7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、维修及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

- 7.2 如甲方因乙方维修、维保服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第八条  廉洁条款

- 8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

- 8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条  保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息应当采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条  通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院医疗设备维修中心，联系人： 贺煦卉 ，联系电话： 13034829688 ，邮箱地址： / ，或微信号： 13034829688 。

10.2.2 乙方的联系地址：               ，联系人：          ， 联系电话：          ，邮箱地址：           ，或微信号：          。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同的变更、解除

11.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

11.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同维保服务，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分维保服务，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。

11.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

11.3.1 乙方逾期 5 日仍不能修复设备；

11.3.2 维保服务期内任一台维保设备年开机率未能达到95%的；

11.3.3 乙方提供的配件质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准；

11.3.4 乙方在维修安装时未尽注意义务导致本合同维保设备发生无法修复的故障；

11.3.5 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

11.3.6 其他根本违约的情形。

第十二条 违约责任

12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同或剔除部分采购内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

12.2 如乙方未在本合同约定时间内完成维保、维修服务的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按（□       元 ☑本合同约定总价款的千分之一）标准向甲方支付违约金。

12.3 如乙方单方解除合同或甲方因11.3情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，还须按（□       元 ☑本合同总价款30%）标准向甲方支付违约金。

- 12.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款约定的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金60000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 附则

14.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.2 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

- 合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：      年     月     日

- 附件

- 维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速发药系统 | IRON-1200 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 2 | 智能调配机 | IRON-108 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 2 |
| 3 | 独立高速发药机 | IRON-G100 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 4 | 嵌入式高速发药机 | IRON-G46 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 1 |
| 5 | 全自动发筐机 | IRON-FK18 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 2 |
| 6 | 整处方传输传送 | IRON-ZCF | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 7 | 智能前台发药系统 | IRON-D | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 8 | 地轨传输系统 | IRON-ZFD | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 9 | 麻精药品管理机 | IRON-MJ09 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 1 |
| 10 | 排队叫号系统 | AutoQueueV1.0 | 艾隆 | 苏州 | 台 | 2 |
| 11 | 结构化医嘱打印系统 | SmartPrint V1.0 | 艾隆 | 苏州 | 套 | 1 |

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标项目名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标