招 标 要 求

1. 项目名称：A区8楼院士工作站实验室改造项目。

二、 改造招标内容：对住院部A区8楼原ICU休息室、更衣室进行装修、空调改造，要改造为二间实验室和一个办公室。同时对现有实验室内的生锈腐烂的彩钢板吊顶进行拆除、更换。

1. 所使用的材料和配件符合消防和环保等相关要求，能提供相关证明资料。
2. 投标单位负责整个施工过程中的安全责任。
3. 动火作业前需联系我方工程师，取得动火批准后方可作业。
4. 要在不影响医院工作的情况下，利用周末或节假日及工作日晚上进行施工。施工前后都要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
5. 质保期为验收合格后1年，1年内如出现问题，需在24小时内免费维修。
6. 本项目不统一组织现场勘察，各投标单位结合招标文件要求和项目现场勘查情况在响应文件中提供相关问题说明、合理的维修安装方案、维修价格清单。
7. 施工周期：签订合同后，在10天内完成维修改造工作。
8. 验收标准：
9. 验收方由使用科室、设备维修中心、施工方组成。
10. 维修改造后保证空调制冷效果。
11. 维修改造后不存在消防及其他隐患。
12. 以使用科室实际使用效果为准。
13. 投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。