E区六楼会议室空调漏水改造项目招标需求

一、项目名称：E区六楼会议室空调漏水改造项目。
二、对DN125空调主管道做保温处理，将现有的风机盘管从液晶显示屏上方移开，空调支管道和阀门、阀件做保温处理。
三、投标单位负责整个施工过程中的安全责任。 

四、投标文件需提供详细移机、保温处理价格清单及方案。 
五、施工要在不影响甲方正常工作的情况下进行。 

六、施工前后要和甲方负责人沟通，已知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。
七、施工周期：签订合同后，在10天内完成。

八、验收标准：移机、保温处理完毕后，标准符合行业要求。
九、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。

十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。

十一、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定的供应商。
十二、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

十三、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单。投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

十四、投标单位具备制冷、空调设备的制造、销售、清洗、维修保养（在营业执照经营范围中体现）。
十五、投标单位具有中央空调设备安装维修服务企业资质证书（一级）及以上证书。

十六、投标单位拟配备项目团队中项目负责人(项目授权代表)需具有暖通工程师资格证书。拟配备的项目安装人员需持有国家相关行政部门颁发的上岗证件：制冷与空调作业证、电工作业证、高空作业证项目服务人员至少配备3名或以上。要求提供所有持证人员和公司签订的劳动合同。
十七、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

十八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

