住院部A、B区空调管道楼层进出主阀门更换项目

招标需求
一、项目名称：住院部A、B区空调管道楼层进出主阀门更换项目

二、维修、更换目的：针对A、B区空调管道已经老化，室内部分支管管道和风机盘管经常会有损坏的情况发生，为了以后的紧急抢修任务做准备，需要更换楼层的进、出水主管的管道阀门；
三、维修、更换内容：1、对A、B区空调管道楼层进、出主阀门进行拆除；

对拆除部位管道进行除锈、防锈处理；3、把新阀门安装、更换完毕，保证更换部位不漏水；4、对新阀门部位进行保温处理，使之不产生冷凝水。
四、投标单位负责整个施工过程中的安全责任； 

五、投标文件需提供详细维修、更换价格清单及维修、更换方案； 
六、施工前后要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜；
七、施工周期：签订合同后，在30天内完成楼层进出主阀门的更换工作；

八、验收标准：要求阀门开关灵活，不漏水，更换部位不产生冷凝水；
九、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。

十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。
十一、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定的供应商。
十二、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录

十三、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单;

投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”;

十四、投标单位具备制冷、空调设备的制造、销售、清洗、维修保养（在营业执照经营范围中体现）；
十五、投标单位具有中央空调设备安装维修服务企业资质证书（一级）及以上证书。

十六、投标单位拟配备项目团队中项目负责人(项目授权代表)需具有暖通工程师资格证书。拟配备的项目安装人员需持有国家相关行政部门颁发的上岗证件：制冷与空调作业证、电工作业证、高空作业证项目服务人员至少配备3名或以上。要求提供所有持证人员和公司签订的劳动合同；
十七、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

十八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

