门诊楼六楼生殖中心净化空调清洗和过滤器更换

项目招标需求

一、项目名称：门诊楼六楼生殖中心净化空调清洗和过滤器更换项目
二、清洗、更换内容：1、对洁净手术室用空气调节机组各功能段内腔进行清洗、对洁净通风风管进行清洗、对各风口进行清洗；2、更换洁净手术室用空气调节机组的粗效过滤网、中效过滤器、更换室内高效过滤器和回风板式过滤器；3、清洗更换完毕后进行尘埃粒子计数和VOCs检测，并且要求出检测合格报告；
三、投标单位负责整个施工过程中的安全责任； 

四、投标文件需提供详细清洗、更换价格清单及清洗、更换方案； 
五、施工要在不影响生殖中心正常工作的情况下进行； 

六、施工前后要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜；
七、施工周期：签订合同后，在10天内完成过滤器的订购工作；施工时间安排在2026年2月9日下午2:30至2026年2月15日完成清洗和高效过滤器更换；2026年3月2日前完成尘埃粒子计数和VOCs检测；

八、验收标准：清洗、更换完毕后，尘埃粒子计数和VOCs检测要求合格；
九、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。

十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。

十一、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定的供应商。
十二、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录

十三、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单;

投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”;

十四、投标单位具备制冷、空调设备的制造、销售、清洗、维修保养（在营业执照经营范围中体现）；
十五、投标单位具有中央空调设备安装维修服务企业资质证书（一级）及以上证书。

十六、投标单位拟配备项目团队中项目负责人(项目授权代表)需具有暖通工程师资格证书。拟配备的项目安装人员需持有国家相关行政部门颁发的上岗证件：制冷与空调作业证、电工作业证、高空作业证项目服务人员至少配备3名或以上。要求提供所有持证人员和公司签订的劳动合同；
十七、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

十八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

